## Good Probe WPT
90 deg | Moku | SpecA+
| 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 24 | 24
1 | 37.53 | 36.15 | 47.97 | 46.42 | 59.8 | 58.14 | 67.3 | 65.85 | 72.99 | 73.04 | NOISE | 89.14
2 | 37.63 | 38.97 | 47.98 | 46.4 | 59.72 | 58.21 | 67.26 | 66.15 | 72.98 | 71.71 |  | 88.74
3 | 37.72 | 37.41 | 48 | 46.51 | 59.73 | 58.53 | 67.23 | 65.45 | 72.92 | 71.98 |  | 86.43
4 | 37.64 | 36.16 | 48 | 46.41 | 59.75 | 58.14 | 67.28 | 65.57 | 73.02 | 72.58 |  | 87.36
5 | 37.64 | 36.18 | 48.01 | 46.42 | 59.7 | 58.12 | 67.22 | 65.68 | 73.16 | 72.49 |  | 86.5
6 | 37.64 | 36.17 | 47.99 | 46.45 | 59.75 | 58.46 | 67.34 | 65.76 | 73.14 | 72.6 |  | 89.15
7 | 37.63 | 36.11 | 48.02 | 46.86 | 49.67 | 57.97 | 67.37 | 66.34 | 73.02 | 71.7 |  | 88.13
8 | 37.64 | 36.07 | 47.98 | 46.45 | 59.68 | 58.04 | 67.28 | 66.74 | 73.16 | 72.06 |  | 88.27
9 | 37.65 | 36.21 | 48.02 | 46.56 | 59.75 | 58.6 | 67.29 | 65.93 | 73.04 | 72.42 |  | 88.65
10 | 37.66 | 36.59 | 47.98 | 46.45 | 59.72 | 58.5 | 67.33 | 66.14 | 73.08 | 72.07 |  | 87.43
AVG | 37.638 | 36.602 | 47.995 | 46.493 | 58.727 | 58.271 | 67.29 | 65.961 | 73.051 | 72.265 |  | 87.98
[7 empty] | 26% | 30%
0 deg | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18
1 | 36.61 | 33.98 | 51.14 | 48.34 | 64.08 | 61.34 | 72.14 | 70.09 | NOISE | 79.73 | NOISE | 85.77
2 | 36.55 | 33.91 | 51.16 | 48.24 | 64.17 | 61.33 | 71.97 | 69.55 |  | 76.3 |  | 85.43
3 | 36.57 | 33.86 | 51.12 | 48.3 | 64.06 | 61.69 | 72.05 | 70.09 |  | 76.99 |  | 85.03
4 | 36.6 | 33.85 | 51.11 | 48.37 | 64.09 | 61.57 | 72.33 | 69.14 |  | 76.39 |  | 88.73
5 | 36.59 | 33.9 | 51.15 | 48.43 | 64.07 | 61.61 | 72.06 | 69.13 |  | 77.26 |  | 84.44
6 | 36.57 | 33.88 | 51.15 | 48.3 | 64.2 | 61.5 | 72 | 69.33 |  | 75.08 |  | 87.13
7 | 36.57 | 33.9 | 51.15 | 48.3 | 64.13 | 61.3 | 72.03 | 69.36 |  | 77.57 |  | 87.96
8 | 36.6 | 33.9 | 51.13 | 48.35 | 64.11 | 61.32 | 71.97 | 69.78 |  | 79.14 |  | 85.71
9 | 36.59 | 33.86 | 51.13 | 48.39 | 63.99 | 61.5 | 72.22 | 68.98 |  | 75.81 |  | 86.46
10 | 36.59 | 33.89 | 51.09 | 48.32 | 64.06 | 61.37 | 71.92 | 69.85 |  | 78.61 |  | 87.33
AVG | 36.584 | 33.893 | 51.133 | 48.334 | 64.096 | 61.453 | 72.069 | 69.53 |  | 77.288 |  | 86.399
| 14% |  |  |  | 17%
45L | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 21
1 | 44.06 | 41.37 | 47.98 | 45.15 | 59.64 | 57.13 | 67.85 | 64.97 | 73.84 | 72.64 | NOISE | 80.83 |  | 86.71
2 | 44.07 | 41.3 | 47.95 | 45.2 | 59.65 | 57.01 | 67.86 | 65.57 | 73.56 | 71.39 |  | 80.57 |  | 83.37
3 | 44.07 | 41.33 | 47.98 | 45.14 | 59.67 | 56.95 | 67.77 | 65.35 | 73.55 | 71.99 |  | 81.27 |  | 84.72
4 | 44.07 | 41.35 | 47.91 | 45.11 | 59.66 | 56.82 | 67.91 | 65.09 | 73.79 | 71.33 |  | 82.79 |  | 84.82
5 | 44.04 | 41.33 | 41.94 | 45.21 | 59.62 | 56.85 | 67.93 | 65.23 | 73.98 | 71.34 |  | 80 |  | 87.95
6 | 44.01 | 41.67 | 47.99 | 45.13 | 59.6 | 56.85 | 67.87 | 65.14 | 73.6 | 71.28 |  | 79.66 |  | 84.14
7 | 44.06 | 41.83 | 47.91 | 45.18 | 59.6 | 56.95 | 67.9 | 64.62 | 73.73 | 72.38 |  | 80.47 |  | 84.29
8 | 44.06 | 41.29 | 47.92 | 45.27 | 59.64 | 56.85 | 67.85 | 65.2 | 73.67 | 71.78 |  | 80.7 |  | 84.52
9 | 44.05 | 41.28 | 47.93 | 45.18 | 59.62 | 56.84 | 67.88 | 65.78 | 73.55 | 71.82 |  | 81.91 |  | 87.45
10 | 44.1 | 41.33 | 47.91 | 45.12 | 59.66 | 56.99 | 67.9 | 65.39 | 73.45 | 72.58 |  | 81.05 |  | 83.96
AVG | 44.059 | 41.408 | 47.342 | 45.169 | 59.636 | 56.924 | 67.872 | 65.234 | 73.672 | 71.853 |  | 80.925 |  | 85.193
| 33% |  |  |  | 42% |  |  |  | 47% |  | 53%
45R | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12
1 | 43.94 | 40.56 | 54.01 | 51.06 | 66.76 | 63.47 | 74.85 | 72.82 | NOISE | 79.68
2 | 43.95 | 41.02 | 54.03 | 50.65 | 66.68 | 64.12 | 74.98 | 73.46 |  | 78.88
3 | 43.94 | 41.02 | 54.03 | 50.64 | 66.81 | 63.64 | 74.94 | 73.63 |  | 80.58
4 | 43.91 | 40.55 | 54.08 | 50.73 | 66.68 | 63.56 | 75.1 | 74.19 |  | 80.36
5 | 43.91 | 40.58 | 54.11 | 51.06 | 66.7 | 64.14 | 75.12 | 74.25 |  | 79.53
6 | 43.87 | 40.94 | 54.07 | 50.78 | 66.73 | 63.67 | 75.29 | 74.53 |  | 81.25
7 | 43.91 | 41.06 | 54.13 | 51.25 | 66.74 | 63.67 | 74.92 | 73.84 |  | 80.2
8 | 43.91 | 40.56 | 54.06 | 50.65 | 66.71 | 64.06 | 75.06 | 74.56 |  | 82.44
9 | 43.93 | 40.5 | 54.1 | 50.7 | 66.76 | 64.31 | 74.84 | 73.93 |  | 79.61
10 | 43.92 | 40.58 | 54.04 | 51.15 | 66.62 | 64.15 | 75.01 | 72.46 |  | 81.67
AVG | 43.919 | 40.737 | 54.066 | 50.867 | 66.719 | 63.879 | 75.011 | 73.767 |  | 80.42
| 58% |  | 62% |  | 66% |  | 67% |  | 68%

## Low Cost Probe
90 deg | Moku | SpecA+
| 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24
1 | 61.94 | 58.21 | 67.78 | 64.46 | 70.7 | 67.88 | 73.96 | 75.05 |  | 77.66 |  | 79.69 |  | 81.42 |  | 85.37
2 | 61.96 | 58.38 | 67.75 | 64.91 | 70.57 | 69.21 | 74.11 | 72.6 |  | 72.96 |  | 81.03 |  | 81.23 |  | 84.53
3 | 61.92 | 58.17 | 67.76 | 64.15 | 70.62 | 69.22 | 74.07 | 73.85 |  | 78.15 |  | 79.36 |  | 82.2 |  | 54.66
4 | 61.93 | 58.23 | 67.79 | 64.47 | 70.79 | 68.74 | 74.11 | 72.51 |  | 73.29 |  | 80.63 |  | 83.09 |  | 84.88
5 | 61.94 | 58.5 | 67.75 | 64.12 | 70.59 | 67.81 | 74.27 | 72.5 |  | 74.86 |  | 79.67 |  | 81.97 |  | 84.63
6 | 61.95 | 58.31 | 37.74 | 64.24 | 70.73 | 67.37 | 74.15 | 72.62 |  | 73.4 |  | 80 |  | 84.76 |  | 83.79
7 | 61.93 | 58.4 | 67.68 | 64.83 | 70.63 | 68.41 | 74.11 | 72.61 |  | 76.17 |  | 80.72 |  | 80.6 |  | 85.01
8 | 61.88 | 58.51 | 67.59 | 64.3 | 70.79 | 66.07 | 74.05 | 71.65 |  | 75.25 |  | 79.99 |  | 83.62 |  | 64.36
9 | 61.91 | 58.3 | 67.72 | 64.3 | 70.71 | 68.46 | 74.19 | 72.47 |  | 75.83 |  | 81.18 |  | 81.15 |  | 85.78
10 | 61.93 | 58.14 | 67.66 | 64.44 | 70.68 | 68.49 | 73.85 | 71.63 |  | 74.56 |  | 79.23 |  | 84.76 |  | 84.55
AVG | 61.929 | 58.315 | 64.722 | 64.422 | 70.681 | 68.166 | 74.087 | 72.749 |  | 75.213 |  | 80.15 |  | 82.48 |  | 79.756
| 22% |  |  |  | 22% |  | 26% | [5 empty] | 31% |  | 32%
0 deg | Moku | SpecA+
| 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24
1 | 58.06 | 55.59 | 63.6 | 61.04 | 68.33 | 67.38 | 71.81 | 70.46 | 74.49 | 73.02 |  | 78.99 |  | 82.91
2 | 57.93 | 55.82 | 63.24 | 61.81 | 68.35 | 66.64 | 71.85 | 70.71 | 74.48 | 73.27 |  | 78.86 |  | 83.47
3 | 56.19 | 55.63 | 63.57 | 61.55 | 68.4 | 66.46 | 71.71 | 69.71 | 74.32 | 73.47 |  | 77.92 |  | 83.31
4 | 56.29 | 55.5 | 63.42 | 61.25 | 68.27 | 67.23 | 71.86 | 70.57 | 74.39 | 73.44 |  | 78.87 |  | 81.65
5 | 58.09 | 55.4 | 63.44 | 61.36 | 68.42 | 66.29 | 71.95 | 70.93 | 74.56 | 73.8 |  | 78.76 |  | 82.59
6 | 57.93 | 55.57 | 63.16 | 61.65 | 68.51 | 67.14 | 72.02 | 69.69 | 74.47 | 74.65 |  | 79.24 |  | 83.09
7 | 57.89 | 55.83 | 63.27 | 61.27 | 68.34 | 67.06 | 71.81 | 70.25 | 74.47 | 73.18 |  | 78.31 |  | 82.89
8 | 58.16 | 55.55 | 63.63 | 61.32 | 68.51 | 66.28 | 71.87 | 69.62 | 74.5 | 73.19 |  | 78.24 |  | 83.66
9 | 58.05 | 55.47 | 63.68 | 61.56 | 68.65 | 67.02 | 72.01 | 70.31 | 74.46 | 75.25 |  | 78.53 |  | 81.59
10 | 58.53 | 55.63 | 63.54 | 60.97 | 68.45 | 66.86 | 71.87 | 70.87 | 74.53 | 73.17 |  | 78.69 |  | 81.92
AVG | 57.712 | 55.599 | 63.455 | 61.378 | 68.423 | 66.836 | 71.876 | 70.312 |  | 73.644 |  | 78.641 |  | 82.708
| 37% |  |  |  | 38% | [5 empty] | 42%
45L | Moku | SpecA+
| 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 21
1 | 53.63 | 51.64 | 60.07 | 58.2 | 66.27 | 64.54 | 70.31 | 68.98 | 73.56 | 71.63 |  | 78.43 |  | 80.04
2 | 53.64 | 51.72 | 60.12 | 58.19 | 66.17 | 64.59 | 70.37 | 68.14 | 73.61 | 72.46 |  | 78.01 |  | 80.19
3 | 53.63 | 51.99 | 60.07 | 58.01 | 66.35 | 64.82 | 70.35 | 68.84 | 73.38 | 72.46 |  | 77.65 |  | 80.61
4 | 53.6 | 52.07 | 60.13 | 58.16 | 66.22 | 64.52 | 70.44 | 68.75 | 73.46 | 72.44 |  | 77.67 |  | 79.91
5 | 53.66 | 52.7 | 60.09 | 58.21 | 66.24 | 64.53 | 70.27 | 68.3 | 73.56 | 72.53 |  | 80.79 |  | 79.8
6 | 53.65 | 52.06 | 60.07 | 58.24 | 66.25 | 64.61 | 70.36 | 67.94 | 73.57 | 71.9 |  | 77.96 |  | 80.18
7 | 53.61 | 51.58 | 60.08 | 58.13 | 66.24 | 64.11 | 70.31 | 68.36 | 73.58 | 72.11 |  | 77.66 |  | 81.72
8 | 53.64 | 51.69 | 60.09 | 58.43 | 66.11 | 64.28 | 70.25 | 68.7 | 73.46 | 82.86 |  | 78.36 |  | 79.44
9 | 53.61 | 51.7 | 60.14 | 58.37 | 66.25 | 64.03 | 70.29 | 69.09 | 73.54 | 72.35 |  | 80.83 |  | 79.62
10 | 53.61 | 51.6 | 60.09 | 57.97 | 66.18 | 64.32 | 70.31 | 68.36 | 73.66 | 71.94 |  | 78.47 |  | 79.55
AVG | 53.628 | 51.875 | 60.095 | 58.191 | 66.228 | 64.435 | 70.326 | 73.538 |  | 73.268 |  | 78.583 |  | 80.106
| 43% |  | 45% |  | 46% |  | 48% | [5 empty] | 51%